附件：宿州市水务集团有限公司12#、18#、祁东新村、上林苑水源井自控系统设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 | 路由器 | 织云物联 | AR300 | 4 |  |  |
| 2 | MCU | 西门子 | S7-200smart | 4 |  |  |
| 3 | 通讯模块 | 西门子 | RS485-02 | 4 |  |  |
| 4 | 模拟量模块 | 西门子 | EMO4 | 4 |  |  |
| 5 | 触摸屏 | 昆仑通态 | 工业人机界面工业人机界面TPC7022EX,带网口 | 4 |  |  |
| 6 | 控制柜箱体 | 定制 | 1200\*300\*600 | 4 |  |  |
| 7 | 高清红外枪机 | 海康 | DS-IPC-B12HV2-IA | 8 |  |  |
| 8 | 监控录像机 | 海康 | DS-7104N-F1(C) | 4 |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 希捷 | 型号：ST1000VX001 监控硬盘2TB | 4 |  |  |
| 10 | 压力变送器 | 匡建 | GKS2P5C1V3F1H | 4 |  |  |
| 11 | 继电器 | 正泰 | DC 24V 8脚5A | 12 |  |  |
| 12 | 空开(2P) | 正泰 | NXB-2P 32A | 8 |  |  |
| 13 | 熔断器 | 正泰、环宇 | 10A | 12 |  |  |
| 14 | 浪涌保护器 | 正泰 | NXU-Ⅱ含保险底 座 | 4 |  |  |
| 15 | 插座 | 正泰 | AC30—530 | 12 |  |  |
| 16 | 整流电源 | 明纬 | EDR-120—24 | 4 |  |  |
| 17 | 整流电源 | 明纬 | EDR-120—12 | 4 |  |  |
| 18 | 多功能电表 | 正泰 | PD666-3 | 4 |  |  |
| 19 | 互感器 | 正泰 | BH0.66 150/5 | 12 |  |  |
| 20 | 交换机 | 联果 | 8口企业级百兆交换机 | 4 |  |  |
| 21 | 箱体外线缆、辅料、柜体工厂组装 | 定制 | PE线缆90米  线管70米  线槽、卡横、支架、接头等 | 4 |  |  |
| 22 | 控制柜基础 | 定制 | 砖墙外粉、0.2立方/处 | 4 |  |  |
| 23 | 监控立杆  （上林苑） | 定制 | 3m立杆、含基础制作 | 1 |  |  |
| 24 | 设备系统调试 | 定制 | 与正元公司“宿州水务自控系统”联接 | 4 |  |  |
| 报价： | | | | | | |

报价单位： 报价日期：